Handleiding (vereenvoudigde) uitvoering Crossmatch
Inleiding:

De crossmatch wordt uitgevoerd om voorafgaand aan een bloedtransfusie de serum (plasma) compatibiliteit tussen donor en ontvanger te controleren. 

- de major match test op antilichamen in het bloed van de ontvanger tegen ery’s van de donor

- de minor match test op antilichamen in het bloed van de donor tegen ery’s van de ontvanger

De crossmatch wordt bij katten altijd uitgevoerd en bij honden voorafgaande aan een herhaalde transfusie of indien het een teef betreft die een nestje heeft gehad.
De crossmatch vervangt niet de bloedgroepbepaling.

In de vereenvoudigde crossmatch wordt gecontroleerd op(macroscopische en microscopische) agglutinatie. Beide vormen van agglutinatie wijzen op een positieve test en incompatibiliteit tussen donor en ontvanger

Benodigdheden:
· centrifuge, microscoop, vortex
· 2 EDTA buisjes

· 2 x  een 2 ml-spuitje voor bewaren plasma

· 6 buisjes voor de wassingen en maken van de celsuspensies 

(bakje ‘SDA- buisjes crossmatch’ in derma lab, plank boven spotchem)
· 4 voorwerpglaasjes  

· 0.9 % NaCl

· 2 en 5 ml spuitjes voor toevoegen NaCl en verwijderen supernatant (wassingen)

· roerstokjes
Uitvoering

A. Voorbereiding celsuspensies en plasma van donor en ontvanger:

1. neem minimaal 1 ml bloed af van donor en ontvanger >  breng over in een EDTA buisje,

gemerkt met respectievelijk CD en CO (cellen donor en cellen ontvanger).

2. centrifugeer de buizen (1000 g/2500 RPM, 1 minuut) en pipetteer het supernatant (plasma) af met gemerkte spuitjes PD en PO (plasma donor en ontvanger). Bewaar deze spuitjes!
3. ‘was’ de erythrocyten van donor en ontvanger (apart!) als volgt:
- pipetteer 0.1 ml van de ery’s van donor en 0.1 ml van de ery’s van de ontvanger over in 2 aparte gemerkte buisjes (donor en ontvanger) en meng dit met 3 ml 0.9% NaCl. Goed mengen
- centrifugeer deze buisjes ged 1 minuut, en pipetteer het supernatant weer af, dit supernatant wordt niet meer gebruikt.

- herhaal de procedure door weer 0.1 ml van de ery’s te mengen met 3 ml NaCl en dit weer te centrifugeren en af te pipetteren

4. breng 0,1 ml van de overgebleven ery’s van de donor en 0.1 ml ery’s van de ontvanger over in 2 aparte schone gemerkte buisjes (CD2 en CO2)en meng beiden goed met 3 ml 0.9 % NaCl op de vortex. Dit zijn de celsuspensies van donor en ontvanger waarmee je de test gaat uitvoeren.
B. de Crossmatch zelf: 

5. markeer 4 voorwerpglaasjes: donor controle, ontvanger controle, major crossmatch en minor crossmatch
6. breng op de glaasjes: 2 druppels van het plasma en 1 druppel celsuspensie, volgens onderstaand schema:
	
	Donor controle
	Ontvanger controle*
	Major crossmatch
	Minor crossmatch

	donor RBC
	X
	
	X
	

	ontvanger RBC
	
	x
	
	x

	donor plasma
	X
	
	
	x

	ontvanger plasma
	
	x
	X
	


7. mengen met roerstokje en zwenk/kantel het glaasje vervolgens ged 1 minuut

8. kijk of er macroscopische agglutinatie ontstaan. zoniet; controleer dan onder de microscoop op microscopische agglutinatie (zie afbeelding)
* agglutinatie bij de ontvanger controle wijst op auto-agglutinatie (in het kader van IHA) en interfereert met een betrouwbare uitvoering en interpretatie van de crossmatch
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